## Français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2023.
GENERATEUR THERMIQUE
| Nom : | Sélectionnez votre chaudière ici
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Vecteur énergétique :
Hors du volume protégé :
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
CHAUFFAGE
Puissance nominale > 400 kW :
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30% de charge :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Puissance (nominale ou thermique) :
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Configuration du stockage :
Profil de soutirage et efficacité energ. ou classe energ. connu :
Rendement à la puissance thermique nominale connu :
(exprimé en pouvoir calorifique supérieur)
Rendement à la puissance thermique nominale :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergetique ꞃwh :
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant le stockage ? :
Pertes statiques du ballon de stockage connues :
Pertes statiques :
CIRCULATEURS
Nom :
Introduction directe de la puissance installée :
Puissance installée :
Type de circulateur :
EEI connu :
EEI :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2 (hidden)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Product ID | Marque du produit | Type de générateur | Sous-type de générateur | Vecteur énergétique | Hors du volume protégé | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) | Valeur par défaut pour le rendement | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | température de retour à 30 % de charge | Puissance (nominale ou thermique) | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Avec stockage de chaleur (pas instantané) | Configuration du stockage | Profil de soutirage et cefficacité energ. Ou classe energ. Connu | Rendement à la puissance thermique nominale connu | Rendement à la puissance thermique nominale | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue : | Efficacité énergétique | Cette efficacité est-elle déterminé en intégrant le stockage | Pertes statiques du ballon de stockage connues | Pertes statiques | Nom | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI
Sélectionnez votre chaudière ici
ZSB 14-1 DE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 13 | Non | Non | 98.8 | 30 | 14.7 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
ZSB 24-1 DE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 98.1 | 30 | 24.1 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
ZWB 28-1 DE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 99 | 30 | 28.2 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
ZWB 30-1 DE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 98.1 | 30 | 30.1 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC2300iW 19/30 C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 19 | Non | Non | 98.7 | 30 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 50W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC2300iW 24/30 C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 98.6 | 30 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 50W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
TOP 14-3CE ZSB | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 13 | Non | Non | 98.1 | 30 | 13 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
TOP 22-3CE ZSB | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 97.4 | 30 | 20.4 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
TOP 22/28-3CE ZWB | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 97.6 | 30 | 27.4 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZSB 22-3 CE | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 97.4 | 30 | 20.4 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZWB 28/3 CE | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 97.6 | 30 | 27.4 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZWB 30-4 C | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 97.4 | 30 | 29.7 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7000iW 14 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 14 | Non | Non | 98.1 | 30 | 14 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7000iW 24 (B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 98 | 30 | 24 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7000iW 35 (B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 33 | Non | Non | 97.7 | 30 | 34.7 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC7000iW 42 (B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 40 | Non | Non | 97.7 | 30 | 39.8 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC7000iW 28 (B)C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 98.2 | 30 | 28 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7000iW 35 (B)C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 28 | Non | Non | 97.7 | 30 | 34.7 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
TOP 42-3 ZWBR | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 39 | Non | Non | 97 | 30 | 40 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 75W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC8700iW 35/50 C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 34 | Non | Non | 98.8 | 30 | 44.6 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 86W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC9000iW 20 E | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 19 | Non | Non | 98.7 | 30 | 19.3 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC9000iW 30 E(B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 30 | Non | Non | 98.7 | 30 | 30.2 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC9000iW 45 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 42 | Non | Non | 99.3 | 30 | 43.5 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZWSB 30-4 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 97.8 | 30 | 29.7 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC5300iWT 24/48 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 98.7 | 30 | 30.7 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 52W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
TOP 22/175-3 ZBS | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 21 | Non | Non | 96.5 | 30 | 28 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
CSW 30-3 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 22 | Non | Non | 97.3 | 30 | 29.7 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZWBH 26-4.1A | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 97.8 | 30 | 29.7 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZSBH 16-4.1A | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 13 | Non | Non | 98 | 30 | Non applicable | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
TOP 22/275-3 ZBS | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 22 | Non | Non | 97.3 | 30 | 28 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
TOP 30/375-3 ZBS | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 97.6 | 30 | 30.5 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZBS 14/210-3 SOE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 13 | Non | Non | 98.1 | 30 | 15.8 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZBS 30/210-3 SOE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 97.6 | 30 | 30.5 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC5300iWM 24/100S | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 99.4 | 30 | 23.8 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC5300iWM 24/120 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 99.4 | 30 | 23.8 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC5300iWM 24/210SR | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 99.4 | 30 | 23.8 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC9000iWM 30/150 (B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 98.7 | 30 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC9000iWM 20/100 S | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 98.8 | 30 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC9000iWM 20/150 S | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 98.8 | 30 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC9000iWM 30/100 S(B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 98.7 | 30 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC9000iWM 30/150 S(B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 98.7 | 30 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC9000iWM 20/210 S | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 98.8 | 30 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
GC9000iWM 30/210 S(B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 98.7 | 30 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | N/A | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZBR 70-3 A | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 63 | Non | Non | 97.1 | 30 | 62.6 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 130W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZBR 100-3 A | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 95 | Non | Non | 97.2 | 30 | 94.5 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 130W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
KBR 16 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 16 | Non | Non | 98.9 | 30 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable
KBR 30 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 30 | Non | Non | 97.6 | 30 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable
KBR 42 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 39 | Non | Non | 97 | 30 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable
KSBR 16 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 16 | Non | Non | 98.9 | 30 | 15.3 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
KSBR 30 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 30 | Non | Non | 97.6 | 30 | 30.1 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
ZWR 24-7 KE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Oui | Non applicable | Non applicable | 23 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 37 | 23.2 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 1 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable
GC5300iW 20/25 C 23 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 19.5 | Non | Non | 94 | 30 | 24.5 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 2 | Oui | 25W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC5300iW 25 P 23 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23.8 | Non | Non | 94 | 30 | 24.5 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 3 | Oui | 25W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC5300iW 20/25 C 31 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 19.5 | Non | Non | 94 | 30 | 24.5 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 4 | Oui | 25W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC5300iW 25 P 31 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23.8 | Non | Non | 94 | 30 | 24.5 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 5 | Oui | 25W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 25 P 23 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23.8 | Non | Non | 94 | 30 | 24.5 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 6 | Oui | 25W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 35 P 23 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 33.6 | Non | Non | 94 | 30 | 33.6 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 7 | Oui | 35W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 45 P 23 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 42.63 | Non | Non | 94 | 30 | 42.63 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 8 | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 25 P 31 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 23.8 | Non | Non | 94 | 30 | 24.5 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 9 | Oui | 25W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 35 P 31 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 33.6 | Non | Non | 94 | 30 | 33.6 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 10 | Oui | 34W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 20/30 C 23 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 19.5 | Non | Non | 94 | 30 | 29.5 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 11 | Oui | 30W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 30/35 C 23 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29.6 | Non | Non | 94 | 30 | 33.6 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 12 | Oui | 35W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 30/35 C 31 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29.6 | Non | Non | 94 | 30 | 33.6 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 13 | Oui | 35W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 30/50 C 23 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29.6 | Non | Non | 94 | 30 | 47.82 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 14 | Oui | 50W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2
GC7700iW 30/50 C 31 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | A décider par l'expert PEB | Oui | Non | Non | Non | 29.6 | Non | Non | 94 | 30 | 47.82 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Entrer oui/non | Entrer oui/non ou N/A | Rendement ou N/A | Oui | XL | Oui | Entrer oui/non ou non applicable | Entrer oui/non ou non applicable | Voir caractéristiques du réservoir ou N/A | Voir la fiche technique du réservoir | Circulateur 15 | Oui | 50W | A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.2

## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2023.
OPWEKKER
| Naam: | Selecteer hier uw verwarmingsketel
Merk:
Product-ID:
| Soort toestel: | Verbrandingstoestel
Subtype toestel:
Energiedrager:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Het toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
VERWARMING
Nominaal vermogen > 400 kW:
Vermogen (nominaal of thermisch):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
De ketel wordt op temperatuur gehouden:
Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW):
Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast:
SANITAIR WARM WATER
Vermogen (nominaal of thermisch):
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar:
Met warmteopslag:
Configuratie van het opslagvat:
Capaciteitsprofiel en energie-efficiëntie of -klasse gekend?:
Rendement bij nominale warmteafgifte gekend:
(uitgedrukt t.o.v. bovenste verbrandingswaarde)
Rendement bij nominale warmteafgifte:
Capaciteitsprofiel gekend?:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend?:
Energie-efficiëntie:
Is de energie-efficiëntie bepaald met inbegrip v/d warmteopslag:
Warmhoudverlies van de tank gekend:
Warmhoudverlies:
CIRCULATIEPOMPEN
Pomp 1:
Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen:
Geïnstalleerd vermogen:
Type pomp(regeling):
EEI gekend:
EEI:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad4 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Product ID | Merk | Soort Toestel | Subtype Toestel | Energiedrager | Het toestel staat buiten het beschermd volume | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Nominaal vermogen > 400 kW | Vermogen ( nominaal of thermisch ) in kW | Waarde bij ontstentenis van het rendement | De ketel wordt op temperatuur gehouden | Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW) in % | Ketel inlaattemperatuur bij 30 % deellast | Vermogen ( nominaal of thermisch ) in kW | Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar | Met warmteopslag | Configuratie van het opslagvat | Capaciteitsprofiel en energie-efficiëntie of -klasse gekend?: | Rendement bij nominale warmteafgifte gekend | Rendement bij nominale warmteafgifte | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie | Is de energie-efficiëntie bepaald met inbegrip v/d warmteopslag | Warmtehoudverlies van de tank gekend | Warmhoudverlies | Naam | Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen | Geïnstalleerd vermogen | Type pomp(regeling) | EEI gekend | EEI
Selecteer hier uw verwarmingsketel
ZSB 14-1 DE | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 13 | Neen | Neen | 98.8 | 30 | 13 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
ZSB 24-1 DE | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | Neen | 98.1 | 30 | 23 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
ZWB 28-1 DE | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | Neen | 99 | 30 | 24 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 83 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
ZWB 30-1 DE | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | Neen | 98.1 | 30 | 23 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 81 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC2300iW 19/30 C | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 19 | Neen | Neen | 98.7 | 30 | 19 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 50W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC2300iW 24/30 C | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | Neen | 98.6 | 30 | 24 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 50W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
TOP 14-3CE ZSB | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 13 | Neen | Neen | 98.1 | 30 | 13 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
TOP 22-3CE ZSB | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | Neen | 97.4 | 30 | 20 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 63W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
TOP 22/28-3CE ZWB | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | Neen | 97.6 | 30 | 20 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 81 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 63W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZSB 22-3 CE | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | Neen | 97.4 | 30 | 20 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 63W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZWB 28/3 CE | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | Neen | 97.6 | 30 | 20 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 81 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 63W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZWB 30-4 C | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | Neen | 97.4 | 30 | 23 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 83 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7000iW 14 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 14 | Neen | Neen | 98.1 | 30 | 14 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7000iW 24 (B) | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | Neen | 98 | 30 | 24 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7000iW 35 (B) | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 33 | Neen | Neen | 97.7 | 30 | 33 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC7000iW 42 (B) | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 40 | Neen | Neen | 97.7 | 30 | 40 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC7000iW 28 (B)C | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | Neen | 98.2 | 30 | 20 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 83 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7000iW 35 (B)C | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 28 | Neen | Neen | 97.7 | 30 | 28 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 81 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
TOP 42-3 ZWBR | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 39 | Neen | Neen | 97 | 30 | 39 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 83 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 75W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC8700iW 35/50 C | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 34 | Neen | Neen | 98.8 | 30 | 34 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 86W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC9000iW 20 E | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 19 | Neen | Neen | 98.7 | 30 | 19 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC9000iW 30 E(B) | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 30 | Neen | Neen | 98.7 | 30 | 30 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC9000iW 45 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 42 | Neen | Neen | 99.3 | 30 | 42 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZWSB 30-4 | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | Neen | 97.8 | 30 | 23 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 81 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC5300iWT 24/48 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | Neen | 98.7 | 30 | 24 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 83 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 52W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
TOP 22/175-3 ZBS | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 21 | Neen | Neen | 96.5 | 30 | 21 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 82 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
CSW 30-3 | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 22 | Neen | Neen | 97.3 | 30 | 22 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 82 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZWBH 26-4.1A | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | Neen | 97.8 | 30 | 23 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 81 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZSBH 16-4.1A | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 13 | Neen | Neen | 98 | 30 | 13 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
TOP 22/275-3 ZBS | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 22 | Neen | Neen | 97.3 | 30 | 22 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 90 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
TOP 30/375-3 ZBS | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | Neen | 97.6 | 30 | 29 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 88 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZBS 14/210-3 SOE | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 13 | Neen | Neen | 98.1 | 30 | 13 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZBS 30/210-3 SOE | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | Neen | 97.6 | 30 | 29 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 87 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC5300iWM 24/100S | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | Neen | 99.4 | 30 | 24 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 30W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC5300iWM 24/120 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | Neen | 99.4 | 30 | 24 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 81 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 30W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC5300iWM 24/210SR | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | Neen | 99.4 | 30 | 24 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 30W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC9000iWM 30/150 (B) | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | Neen | 98.7 | 30 | 29 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC9000iWM 20/100 S | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | Neen | 98.8 | 30 | 20 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC9000iWM 20/150 S | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | Neen | 98.8 | 30 | 20 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC9000iWM 30/100 S(B) | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | Neen | 98.7 | 30 | 29 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC9000iWM 30/150 S(B) | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | Neen | 98.7 | 30 | 29 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC9000iWM 20/210 S | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | Neen | 98.8 | 30 | 20 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
GC9000iWM 30/210 S(B) | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | Neen | 98.7 | 30 | 29 | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 85 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZBR 70-3 A | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 63 | Neen | Neen | 97.1 | 30 | 63 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 130W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZBR 100-3 A | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 95 | Neen | Neen | 97.2 | 30 | 95 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 130W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
KBR 16 | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 16 | Neen | Neen | 98.9 | 30 | 16 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
KBR 30 | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 30 | Neen | Neen | 97.6 | 30 | 30 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
KBR 42 | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 39 | Neen | Neen | 97 | 30 | 39 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
KSBR 16 | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 16 | Neen | Neen | 98.9 | 30 | 16 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
KSBR 30 | Junkers | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 30 | Neen | Neen | 97.6 | 30 | 30 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23
ZWR 24-7 KE | Junkers | Verbrandingstoestel | Niet-condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 23 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 37 | 23 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
GC5300iW 20/25 C 23 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 19.5 | Neen | Neen | 94 | 30 | 24.5 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 25W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC5300iW 25 P 23 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23.8 | Neen | Neen | 94 | 30 | 24.5 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 25W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC5300iW 20/25 C 31 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 19.5 | Neen | Neen | 94 | 30 | 24.5 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 25W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC5300iW 25 P 31 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23.8 | Neen | Neen | 94 | 30 | 24.5 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 25W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 25 P 23 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23.8 | Neen | Neen | 94 | 30 | 24.5 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 25W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 35 P 23 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 33.6 | Neen | Neen | 94 | 30 | 33.6 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 35W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 45 P 23 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 42.63 | Neen | Neen | 94 | 30 | 42.63 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 25 P 31 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 23.8 | Neen | Neen | 94 | 30 | 24.5 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 25W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 35 P 31 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 33.6 | Neen | Neen | 94 | 30 | 33.6 | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 34W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 20/30 C 23 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 19.5 | Neen | Neen | 94 | 30 | 29.5 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 30W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 30/35 C 23 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29.6 | Neen | Neen | 94 | 30 | 33.6 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 35W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 30/35 C 31 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29.6 | Neen | Neen | 94 | 30 | 33.6 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 35W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 30/50 C 23 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29.6 | Neen | Neen | 94 | 30 | 47.82 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 50W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2
GC7700iW 30/50 C 31 | Bosch | Verbrandingstoestel | Condenserende waterketel | Aardgas/propaan | In te vullen door de verslaggever | Ja | Neen | Neen | Neen | 29.6 | Neen | Neen | 94 | 30 | 47.82 | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja/neen invullen | Ja/neen invullen | Rendement of NVT | Ja | XL | Ja | 86 | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Ja/neen of niet van toepassing invullen | Zie productspecificaties tank of NVT | Pomp 1 of N.V.T. | Ja | 50W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2