## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2024.
THERMISCHE ZONNEPANELEN
Aangesloten op zwembad:
Collectoren
| Naam: | Selecteer hier uw type zonnepaneel
Collector type:
Rendement gekend:
Rendement:
a1 gekend:
a1:
a2 gekend:
a2:
IAM gekend:
IAM:
Apertuuroppervlakte:
Helling:
Oriëntatie:
Beschaduwing
Berekening beschaduwing:
Circulatiepompen
Pomptype:
Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen:
Naam:
Geïnstalleerd vermogen:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | [14 empty] | Hulpenergie |  | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Merk | Aangesloten op zwembad | Collector type | Rendement gekend | Rendement (%) | a1 gekend | a1 (W/m²K) | a2 gekend | a2 (W/m²K) | IAM gekend | IAM | Appertuuroppervlakte (m²) | Helling | Oriëntatie | Beschaduwing |  | Pomptype | Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen | Vermogen pomp (W) | EEI index
Selecteer hier uw type zonnepaneel
FKC-2 S | Bosch | In te vullen door de verslaggever | Vlakke plaat collector | Ja | 76.6 | Ja | 3.22 | Ja | 0.015 | Ja | 0.92 | 2.25 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Gedetailleerde berekening | pomp 1 | Natlopende collectorpomp | Ja | 45 | ≤ 0,2
FKC-2 W | Bosch | In te vullen door de verslaggever | Vlakke plaat collector | Ja | 77 | Ja | 3.87 | Ja | 0.012 | Ja | 0.92 | 2.25 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Gedetailleerde berekening | pomp 1 | Natlopende collectorpomp | Ja | 45 | ≤ 0,2
FT 226-2 V | Bosch | In te vullen door de verslaggever | Vlakke plaat collector | Ja | 79.4 | Ja | 3.86 | Ja | 0.013 | Ja | 0.94 | 2.43 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Gedetailleerde berekening | pomp 1 | Natlopende collectorpomp | Ja | 45 | ≤ 0,2
FT 226-2 H | Bosch | In te vullen door de verslaggever | Vlakke plaat collector | Ja | 80.2 | Ja | 3.83 | Ja | 0.015 | Ja | 0.94 | 2.43 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Gedetailleerde berekening | pomp 1 | Natlopende collectorpomp | Ja | 45 | ≤ 0,2
VK 120-2 CPC | Bosch | In te vullen door de verslaggever | Vacuümbuis (CPC) | Ja | 66.3 | Ja | 0.78 | Ja | 0.012 | Ja | 1 | 0.98 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Gedetailleerde berekening | pomp 1 | Natlopende collectorpomp | Ja | 45 | ≤ 0,2
VK 120-2 | Bosch | In te vullen door de verslaggever | Vacuümbuis | Ja | 78.7 | Ja | 2.99 | Ja | 0.015 | Ja | 1.27 | 0.46 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Gedetailleerde berekening | pomp 1 | Natlopende collectorpomp | Ja | 45 | ≤ 0,2

## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2024.
PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES
Connecté à une piscine :
Capteurs
| Nom : | Sélectionnez vos panneaux solaires ici
Type de capteur :
Rendement connu :
Rendement :
a1 connu :
a1 :
a2 connu :
a2 :
IAM connu :
IAM :
Surface des capteurs :
Inclinaison :
Orientation :
Ombrage
Calcul d'ombrage :
Circulateurs
Type de pompe :
Introduction directe de la puissance installée :
Nom :
Puissance installée :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad4 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | [14 empty] | Hulpenergie |  | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Marque | Aangesloten op zwembad | Type de capteur | Rendement connu : | Rendement (%) | a1 connu | a1 (W/m²K) | a2 connu | a2 (W/m²K) | IAM connu | IAM | Surface des capteurs (m²) | Inclinaison | Oriëntatie | Ombrage | Nom | Type de pompe | Introduction directe de la puissance | Puissance installée (W) | EEI index
Sélectionnez vos panneaux solaires ici
FKC-2 S | Bosch | À remplir par le certificateur | Capteur plan vitré | Oui | 76.6 | Oui | 3.22 | Oui | 0.015 | Oui | 0.92 | 2.25 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Calcul détaillé | Circulateur 1 | Pompe immergée | Oui | 45 | ≤ 0,2
FKC-2 W | Bosch | À remplir par le certificateur | Capteur plan vitré | Oui | 77 | Oui | 3.87 | Oui | 0.012 | Oui | 0.92 | 2.25 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Calcul détaillé | Circulateur 1 | Pompe immergée | Oui | 45 | ≤ 0,2
FT 226-2 V | Bosch | À remplir par le certificateur | Capteur plan vitré | Oui | 79.4 | Oui | 3.86 | Oui | 0.013 | Oui | 0.94 | 2.43 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Calcul détaillé | Circulateur 1 | Pompe immergée | Oui | 45 | ≤ 0,2
FT 226-2 H | Bosch | À remplir par le certificateur | Capteur plan vitré | Oui | 80.2 | Oui | 3.83 | Oui | 0.015 | Oui | 0.94 | 2.43 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Calcul détaillé | Circulateur 1 | Pompe immergée | Oui | 45 | ≤ 0,2
VK 120-2 CPC | Bosch | À remplir par le certificateur | Tubes sous vide (CPC) | Oui | 66.3 | Oui | 0.78 | Oui | 0.012 | Oui | 1 | 0.98 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Calcul détaillé | Circulateur 1 | Pompe immergée | Oui | 45 | ≤ 0,2
VK 120-2 | Bosch | À remplir par le certificateur | Tubes sous vide | Oui | 78.7 | Oui | 2.99 | Oui | 0.015 | Oui | 1.27 | 0.46 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Calcul détaillé | Circulateur 1 | Pompe immergée | Oui | 45 | ≤ 0,2