## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2018.
CHAUFFAGE
Type de chauffage :
Plusieurs systèmes de production :
Systèmes de production de chaleur :
| Nom : | Sélectionnez votre chaudière ici
Type de producteur :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Vecteur énergétique :
Application d'EcoDesign chauffage
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
Puissance nominale > 400 kW :
(!) Pour les générateurs de ce type, la Réglementation PEB utilise les données venant du Règlement Ecodesign n° 813/2013.
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Hors du volume protégé :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30% de charge :
Auxiliaires :
Auxiliaires de production
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Auxiliaires de distribution locaux
Nom :
Introduction directe de la puissance installée :
Puissance installée :
Type de circulateur :
EEI connu :
EEI :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Type d'ECS :
Plusieurs systèmes de production :
Systèmes de production de chaleur :
Nom :
Type de producteur :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Type d'appareil :
Vecteur énergétique :
Application d'Ecodesign ECS.
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Appareil à combustion collectif :
Plage de puissance :
Puissance (nominale ou thermique) :
Température constante :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Type d'échangeur :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
Auxiliaires :
Auxiliaires de production :
Vannes gaz et/ou ventilateurs présents :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Bosch stookolieketels
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | [16 empty] | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Type de chauffage | Plusieurs systèmes de production | Type de producteur | Marque du produit | Type de générateur | Vecteur énergétique | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) | Valeur par défaut pour le rendement | Hors du volume protégé | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | température de retour à 30 % de charge | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Naam pomp | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI | Type d'ECS |  | Plusieurs systèmes de production | Nom | Température constante | Type de générateur | Type d'appareil | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Appareil à combustion collectif | Plage de puissance | Opslagcapaciteit > 500L | Vermogen in kW | Avec stockage de chaleur | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue : | Efficacité énergétique | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Type de stockage
Sélectionnez votre chaudière ici
ZSB 14-1 DE | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 13 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 45W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZSB 14-1 DE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 14.7 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
ZSB 24-1 DE | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 45W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZSB 24-1 DE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 24.1 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
ZWB 28-1 DE | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 45W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZWB 28-1 DE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 28.2 | Non | Oui | XL | Oui | 83% | Oui | Non applicable
ZWB 30-1 DE | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 45W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZWB 30-1 DE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 30.1 | Non | Oui | XL | Oui | 81% | Oui | Non applicable
TOP 14-3CE ZSB | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 13 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 38W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | TOP 14-3CE ZSB | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 13 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
TOP 22-3CE ZSB | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.4 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 63W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | TOP 22-3CE ZSB | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 20.4 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
TOP 22/28-3CE ZWB | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 63W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | TOP 22/28-3CE ZWB | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 27.4 | Non | Oui | XL | Oui | 81% | Oui | Non applicable
ZWB 30-4 C | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.4 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 38W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZWB 30-4 C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 29.7 | Non | Oui | XL | Oui | 83% | Oui | Non applicable
GC7000iW 14 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 14 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 38W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC7000iW 14 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 14 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
GC7000iW 24 (B) | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 38W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC7000iW 24 (B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 24 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
GC7000iW 35 (B) | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 33 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC7000iW 35 (B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 34.7 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
GC7000iW 42 (B) | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 40 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC7000iW 42 (B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 39.8 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
GC7000iW 28 (B)C | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 38W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC7000iW 28 (B)C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 28 | Non | Oui | XL | Oui | 83% | Oui | Non applicable
GC7000iW 35 (B)C | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 28 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC7000iW 35 (B)C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 34.7 | Non | Oui | XL | Oui | 81% | Oui | Non applicable
TOP 42-3 ZWBR | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 39 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 75W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | TOP 42-3 ZWBR | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 40 | Non | Oui | XL | Oui | 83% | Oui | Non applicable
GC9000iW 20 E | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 19 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iW 20 E | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 19.3 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
GC9000iW 30 E(B) | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 30 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iW 30 E(B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 30.2 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
GC9000iW 45 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 42 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.3 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iW 45 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 43.5 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
ZWSB 30-4 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.8 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 38W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZWSB 30-4 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 29.7 | Oui | Oui | XL | Oui | 81% | Oui | Intégré à la chaudière
TOP 22/175-3 ZBS | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 21 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 96.5 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | TOP 22/175-3 ZBS | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 28 | Oui | Oui | XL | Oui | 82% | Oui | Intégré à la chaudière
CSW 30-3 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 22 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.3 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | CSW 30-3 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 29.7 | Non | Oui | XL | Oui | 82% | Oui | Non applicable
ZWBH 26-4.1A | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.8 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZWBH 26-4.1A | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 29.7 | Non | Oui | XL | Oui | 81% | Oui | Non applicable
ZSBH 16-4.1A | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 13 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZSBH 16-4.1A | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 15 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
TOP 22/275-3 ZBS | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 22 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.3 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | TOP 22/275-3 ZBS | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 28 | Oui | Oui | XL | Oui | 90% | Oui | Intégré à la chaudière
TOP 30/375-3 ZBS | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | TOP 30/375-3 ZBS | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30.5 | Oui | Oui | XL | Oui | 88% | Oui | Intégré à la chaudière
ZBS 14/210-3 SOE | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 13 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZBS 14/210-3 SOE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 15.8 | Oui | Oui | XL | Oui | 85% | Oui | Intégré à la chaudière
ZBS 30/210-3 SOE | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZBS 30/210-3 SOE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30.5 | Oui | Oui | XL | Oui | 87% | Oui | Intégré à la chaudière
GC9000iWM 30/150 (B) | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 30/150 (B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85% | Oui | Intégré à la chaudière
GC9000iWM 20/100 S | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 20/100 S | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 86% | Oui | Intégré à la chaudière
GC9000iWM 20/150 S | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 20/150 S | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85% | Oui | Intégré à la chaudière
GC9000iWM 30/100 S(B) | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 30/100 S(B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 86% | Oui | Intégré à la chaudière
GC9000iWM 30/150 S(B) | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 30/150 S(B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85% | Oui | Intégré à la chaudière
GC9000iWM 20/210 S | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 20/210 S | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85% | Oui | Intégré à la chaudière
GC9000iWM 30/210 S(B) | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 30/210 S(B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85% | Oui | Intégré à la chaudière
ZBR 70-3 A | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 63 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.1 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 130W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZBR 70-3 A | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 62.6 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
ZBR 100-3 A | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 95 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 130W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | ZBR 100-3 A | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable |  | 94.5 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | - | Oui | Séparé de la chaudière
Suprapur KBR 16 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 16 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.9 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur KBR 16 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 16 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | Non applicable | Oui | Séparé de la chaudière
Suprapur KBR 30 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 30 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur KBR 30 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 30 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | Non applicable | Oui | Séparé de la chaudière
Suprapur KBR 42 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 39 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur KBR 42 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 39 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | Non applicable | Oui | Séparé de la chaudière
Suprapur KSBR 16 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 16 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 98.9 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur KSBR 16 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 16 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | Non applicable | Oui | Séparé de la chaudière
Suprapur KSBR 30 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 30 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | À rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur KSBR 30 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 30 | À remplir oui/non par le certificateur | Non | - | - | Non applicable | Oui | Séparé de la chaudière