## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2018.
CHAUFFAGE
Type de chauffage :
Plusieurs systèmes de production :
Systèmes de production de chaleur :
| Nom : | Sélectionnez votre chaudière ici
Type de producteur :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Vecteur énergétique :
Application d'EcoDesign chauffage
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
Puissance nominale > 400 kW :
(!) Pour les générateurs de ce type, la Réglementation PEB utilise les données venant du Règlement Ecodesign n° 813/2013.
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Hors du volume protégé :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30% de charge :
Auxiliaires :
Auxiliaires de production
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Auxiliaires de distribution locaux
Nom :
Introduction directe de la puissance installée :
Puissance installée :
Type de circulateur :
EEI connu :
EEI :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Type d'ECS :
Plusieurs systèmes de production :
Systèmes de production de chaleur :
Nom :
Type de producteur :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Type d'appareil :
Vecteur énergétique :
Application d'Ecodesign ECS.
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Appareil à combustion collectif :
Plage de puissance :
Puissance (nominale ou thermique) :
Température constante :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Type d'échangeur :
Type stockage :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
Auxiliaires :
Auxiliaires de production :
Vannes gaz et/ou ventilateurs présents :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Bosch stookolieketels
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | [16 empty] | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Type de chauffage | Plusieurs systèmes de production | Type de producteur | Marque du produit | Type de générateur | Vecteur énergétique | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) | Valeur par défaut pour le rendement | Hors du volume protégé | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | température de retour à 30 % de charge | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Naam pomp | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI | Type d'ECS |  | Plusieurs systèmes de production | Nom | Température constante | Type de générateur | Type d'appareil | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Appareil à combustion collectif | Plage de puissance | Opslagcapaciteit > 500L | Vermogen in kW | Avec stockage de chaleur | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue : | Efficacité énergétique | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Type de stockage | Type d'échangeur:
Sélectionnez votre chaudière ici
OlioCondens 8000F-19 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 8000F-19 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 18 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
OlioCondens 8000F-27 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 26 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 8000F-27 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 26 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
Suprapur O KUB 19-4 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur O KUB 19-4 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 18 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
Suprapur O KUB 27-4 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 26 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur O KUB 27-4 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 26 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
OlioCondens 7000F-18 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-18 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 18 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
OlioCondens 7000F-22 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 22 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.5 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-22 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 22 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
OlioCondens 7000F-30 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 96.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-30 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 29 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
OlioCondens 7000F-35 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 35 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 96.6 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-35 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 35 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
OlioCondens 7000F-49 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 47 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 95.5 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-49 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 47 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
OlioCondens 2500FT-25 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 25 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 93.1 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | Avec régulation marche/arrêt | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 2500FT-25 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | À remplir oui/non par le certificateur | ≤ 70 kW | Non applicable | 25 | Non | Oui | XL | Oui | 61% | Non | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur
OlioCondens 2500FT-32 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 32 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 92.8 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | Avec régulation marche/arrêt | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 2500FT-32 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | À remplir oui/non par le certificateur | ≤ 70 kW | Non applicable | 32 | Non | Oui | XL | Oui | 60% | Non | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur