## Blad1
Les spécifications techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, dans le logiciel PEB, le type de générateur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. (Tests effectués selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du : 1/01/2018
Information du produit
| Marque du produit: | Bosch
| Product ID: | Compress 7000 LWM Solar
| Type de générateur: | Pompe à chaleur
| Type de technologie de PAC: | Electrique
| Plusieurs systèmes de production: | Non
Application d'EcoDesign chauffage
| Source chaude de l'évaporateur: | Sol
| Fluide caloporteur du condenseur: | Eau
| Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015: | Non
| Puissance nominale > 400 kW: | Non
! Pour les générateurs de ce type, la Réglementation PEB utilise les données venant du Règlement EcoDesign n°813/2013.
| Puissance (nominale ou thermique): | 10
| Valeur par défault pour le rendement: | Non
| Puissance OFF: | 0.015
| Puissance TO: | 0.015
| Puissance SB: | 0.015
| Puissance CCH: | 0
| La PAC est utilisée comme refroidissement actif: | Non
| Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh | 35 ° C
| SCOPon 35°C: | 5.5988
Facteur de correction sur la température de départ de l'eau
| La température de départ de l'eau est connue: | 35 ° C
| Température de départ de conception: | 35° C
Facteur de correction de la augmentation de la Température à travers le condenseur
| Source de chaleur pour la d'termination du SCOP-on ou SGUEh: | saumure
| Conditions test connue: | Oui
| Delta T entre le départ et le retour du système: | 7° C
| Augmentation de la T° à travers le condenseur: | 5° C
| Puissance électrique de la pompe connue: | Oui
| Puissance élec. De la pompe vers l'évap.: | 140 W
Systèmes de production de chaleur (partie 1)
| Plusieurs systèmes de production: | Non
| Type de générateur: | pompe à chaleur
| Type de technologie de la PAC: | Electrique
Application d'EcoDesign ECS
| Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015: | Non
Systèmes de production de chaleur (partie 2)
| Configuration du stockage ou de l'échangeur: | Présence d'un ballon intégré
| Plage de puissance: | ≤ 70 kW
| Puissance ( nominale ou thermique ): | 10
! Le générateur est soumis à EcoDesign et plus précidément aux Règlaments délégués n°812/2013 et n°814/2013
| Avec stockage de chaleur ( pas instantané ): | Oui
| Capacité de stockage: | 184 L
| Profil de soutirage déclaré connu: | Oui
| Profil: | L
| Effacité énergétique connue: | Oui
| Efficacité énergétique ƞwh: | 89
| PAC équipée d'une résistance électrique: | Oui
| Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la resistance électrique: | Oui
Auxiliaires de production:
| Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents: | Non
Auxiliaires de distribution
| Introduction directe de la puissance installée: | Oui
| Puissance installée: | 70 W
| Type de circulateur: | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt
| EEI Connu: | Oui
| EEI: | 0.23
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Verwarming | [25 empty] | Sanitair Warm Water | [14 empty] | Hulpenergie |  | Hulpenergie circulatiepompen
Chauffage | [29 empty] | ECS | [16 empty] | Auxiliares de production de chaleur | Auxiliares de distribution
Sélectionnez votre PAC ici | Marque du produit | Type de générateur | Type de technologie de la PAC | Plusieurs systèmes de production | Source chaude de l'évaporateur | Fluide caloporteur du condenseur | Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 | Puissance nominale > 400 kW | Puissance ( nominale ou thermique ) | Valeur par défaut pour le rendement | Ns % | Puissance OFF ( kW) | Puissance TO ( kW ) | Puissance SB ( kW ) | Puissance CCH ( kW) | De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt | La PAC est utilisée comme refroidissement actif | Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh | SCOP-on 35° C | La température de départ de l'eau est connue | Température de départ de conception | Source de chaleur pour la d'termination du SCOP-on of SGUEh | Conditions test connue | Delta T entre le départ et le retour du système |  | Augmentation de la T° à travers le condenseur | Puissance électrique de la pompe connue | Puissance élec. De la pompe vers l'évap. | Plusieurs systèmes de production | Type de générateur | Type de technologie de la PAC | Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Plage de puissance | Puissance ( nominale ou thermique ) | Avec stockage de chaleur ( pas instantané ) | Capacité de stockage | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Capaciteitsprofiel | Effacité énergétique connue | Efficacité énergétique ƞwh | PAC éOuipée d'une résistance électrique | Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la resistance électrique | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI
Compress 3000 AWES 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 3 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9542 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 2 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 3 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 144 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.7067 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 4 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 4 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 5 | Non | 148 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.7997 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 6 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 5 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 150 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8443 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 8 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 6 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 152 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8842 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 11s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 9 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 152 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8842 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 11t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 9 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9073 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 13s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 10 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9073 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 13t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 10 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9055 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 15s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9055 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWES 15t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 3 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9542 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 2 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 3 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 144 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.7067 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 4 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 4 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 5 | Non | 148 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.7997 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 6 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 5 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 150 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8443 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 8 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 6 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 152 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8842 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 11s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 9 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 152 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8842 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 11t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 9 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9073 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 13s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 10 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9073 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 13t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 10 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9055 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 15s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9055 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWBS 15t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 3 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9542 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 2 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 3 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 144 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.7067 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 4 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 5 | Non | 148 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.7997 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 6 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 5 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 150 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8443 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 8 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 152 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8842 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 11s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 9 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 152 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8842 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 11t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 9 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9073 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 13s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 10 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9073 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 13t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 10 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9055 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 15s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9055 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS 15t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 3 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9542 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 2 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 3 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 144 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.7067 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 4 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 5 | Non | 148 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.7997 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 6 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 5 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 150 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8443 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 8 | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 152 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8842 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 11s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 9 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 152 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.8842 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 11t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 9 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9073 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 13s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 10 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9073 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 13t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 10 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9055 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 15s | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 153 | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | Oui | 35 ° C | 3.9055 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 3000 AWMS S 15t | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 4 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 197 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.026 | Non | Oui | 35 ° C | 5.0155 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 4 AWE | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 4 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 5 | Non | 203 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Non | Oui | 35 ° C | 5.159 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 6 AWE | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 5 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 199 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Non | Oui | 35 ° C | 5.0547 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 8 AWE | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 6 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 11s AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 202 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 5.125 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 11s AWE | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 9 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 90 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 11t AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 202 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 5.125 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 11t AWE | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 9 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 90 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 14t AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 197 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 4.9993 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 14t AWE | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 10 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 90 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 4 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 197 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.026 | Non | Oui | 35 ° C | 5.0155 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 4 AWB | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 4 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 5 | Non | 203 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Non | Oui | 35 ° C | 5.159 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 6 AWB | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 5 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 199 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Non | Oui | 35 ° C | 5.0547 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 8 AWB | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 6 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 11s AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 202 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 5.125 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 11s AWB | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 9 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 90 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 11t AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 202 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 5.125 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 11t AWB | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 9 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 90 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 14t AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 197 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 4.9993 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 14t AWB | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon séparé ou d'un échangeur externe | ≤ 70 kW | 10 | P.A. | Capacité le balon séparé | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | Non | P.A. | Non | Oui | 90 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 4 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 197 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.026 | Non | Oui | 35 ° C | 5.0155 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 4 AWM | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 97 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 5 | Non | 203 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Non | Oui | 35 ° C | 5.159 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 6 AWM | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 5 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 97 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 199 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Non | Oui | 35 ° C | 5.0547 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 8 AWM | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 97 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 11s AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 202 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 5.125 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 11s AWM | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 9 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 89 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 11t AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 202 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 5.125 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 11t AWM | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 9 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 89 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 14t AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 197 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 4.9993 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 14t AWM | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 10 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 89 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 4 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 197 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.026 | Non | Oui | 35 ° C | 5.0155 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 4 AWMS | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 97 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 5 | Non | 203 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Non | Oui | 35 ° C | 5.159 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 6 AWMS | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 5 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 97 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 199 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Non | Oui | 35 ° C | 5.0547 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 8 AWMS | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 97 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 11s AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 202 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 5.125 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 11s AWMS | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 9 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 89 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 11t AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 9 | Non | 202 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 5.125 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 11t AWMS | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 9 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 89 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 6000 14t AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Air neuf ( extérieur ) uniquement | Eau | Non | Non | 10 | Non | 197 | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.035 | Non | Oui | 35 ° C | 4.9993 | Oui | 35° C | P.A. | Oui | 7° C | Compress 6000 14t AWMS | 5° C | P.A. | P.A. | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 10 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 89 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 7000 LWM | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Sol | Eau | Non | Non | 10 | Non | 213 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | Non | Non | 35 ° C | 5.5988 | Oui | 35° C | saumure | Oui | 7° C | Compress 7000 LWM | 5° C | Oui | 140 W | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 10 | Oui | 190 L | Oui | L | L | Oui | 89 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23
Compress 7000 LWM Solar | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Non | Sol | Eau | Non | Non | 10 | Non | 213 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | Non | Non | 35 ° C | 5.5988 | Oui | 35° C | saumure | Oui | 7° C | Compress 7000 LWM Solar | 5° C | Oui | 140 W | Non | pompe à chaleur | Electrique | Non | Présence d'un ballon intégré | ≤ 70 kW | 10 | Oui | 184 L | Oui | L | L | Oui | 89 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | à rotor noyé avec régulation ( ecepté régulation marche/arrêt | Oui | 0.23