## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2018.
Installation d'eau chaude sanitaire
Nom :
Type d'ECS :
Boucle de circulation présente :
Plusieurs systèmes de production :
Systèmes de production de chaleur
Nom :
Type de producteur :
Marque du produit :
| Product-ID : | Sélectionnez votre pompe à chaleur sanitaire ici
Type de générateur :
Type de technologie de la PAC :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Plage de puissance :
(!) Le générateur est soumis à EcoDesign et plus précisément au Règlement délégué n°812/2013.
Puissance (nominale ou thermique) :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
PAC équipée d'une résistance électrique :
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique :
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | [14 empty] | Hulpenergie |  | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Marque | Nom : | Type d'ECS | Boucle de circulation présente : | Plusieurs systèmes de production | Type de producteur | Type de générateur | Type de technologie de la PAC | Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Capacité de stockage | Puissance (nominale ou thermique) | Avec stockage de chaleur | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue | Efficacité énergétique | PAC équipée d'une résistance électrique | Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Type de producteur | Plage de puissance
Sélectionnez votre pompe à chaleur sanitaire ici
CS4000DW 200-1 FI | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | À remplir oui/non par le certificateur | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 500L | 1,5 kW à 14°C et point de consigne 48°C | Oui | Oui | L | Oui | 120 | Oui | Oui | Non | Générateur local | ≤ 70 kW
CS4000DW 250-1 FI | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | À remplir oui/non par le certificateur | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 500L | 1,5 kW à 14°C et point de consigne 51°C | Oui | Oui | XL | Oui | 125 | Oui | Oui | Non | Générateur local | ≤ 70 kW
CS4000DW 250-1 CFI | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | À remplir oui/non par le certificateur | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 500L | 1,5 kW à 14°C et point de consigne 51°C | Oui | Oui | XL | Oui | 125 | Oui | Oui | Non | Générateur local | ≤ 70 kW
CS5000DW 270-3 FO | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | À remplir oui/non par le certificateur | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 500L | 1,2 kW à 7°C, XL cycle, point de consigne 46°C / 1,5 kW à 14°C, XL cycle, point de consigne 46°C | Oui | Oui | XL | Oui | 136 | Oui | Oui | Non | Générateur local | ≤ 70 kW
CS5000DW 270-3 CFO | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | À remplir oui/non par le certificateur | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 500L | 1,2 kW à 7°C, XL cycle, point de consigne 46°C / 1,5 kW à 14°C, XL cycle, point de consigne 46°C | Oui | Oui | XL | Oui | 136 | Oui | Oui | Non | Générateur local | ≤ 70 kW
CS3000DW 120-1 S | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | À remplir oui/non par le certificateur | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 500L | 2,8 kW à 20°C et point de consigne 55°C | Oui | Oui | M | Oui | 105 | Oui | Oui | Non | Générateur local | ≤ 70 kW
CS3000DW 200-1 S | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | À remplir oui/non par le certificateur | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 500L | 2,8 kW à 20°C et point de consigne 55°C | Oui | Oui | L | Oui | 119 | Oui | Oui | Non | Générateur local | ≤ 70 kW
CS3000DW 300-1 S | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | À remplir oui/non par le certificateur | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 500L | 2,8 kW à 20°C et point de consigne 55°C | Oui | Oui | XL | Oui | 123 | Oui | Oui | Non | Générateur local | ≤ 70 kW