## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2021.
GENERATEUR THERMIQUE
| Nom : | Sélectionnez votre chaudière ici
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Vecteur énergétique :
Hors du volume protégé :
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
CHAUFFAGE
Puissance nominale > 400 kW :
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30% de charge :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Appareil à combustion collectif :
Plage de puissance :
Puissance (nominale ou thermique) :
Température constante :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Configuration du stockage :
Type de stockage :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
CIRCULATEURS
Introduction directe de la puissance installée :
Puissance installée :
Type de circulateur :
EEI connu :
EEI :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | [16 empty] | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Type de chauffage | Plusieurs systèmes de production | Type de producteur | Marque du produit | Type de générateur | Vecteur énergétique | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) | Valeur par défaut pour le rendement | Hors du volume protégé | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | température de retour à 30 % de charge | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents |  | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI | Type d'ECS | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCI) en % | Plusieurs systèmes de production | Nom | Température constante | Type de générateur | Type d'appareil | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Appareil à combustion collectif | Plage de puissance |  | Puissance (nominale ou thermique) | Avec stockage de chaleur | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue : | Efficacité énergétique | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Type de stockage | Configuration du stockage
Sélectionnez votre chaudière ici
ZSB 14-1 DE | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 13 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui |  | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZSB 14-1 DE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 14.7 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZSB 24-1 DE | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui |  | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZSB 24-1 DE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 24.1 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZWB 28-1 DE | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99 | 30 | Oui |  | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZWB 28-1 DE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 28.2 | Non | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | Non applicable | Non applicable
ZWB 30-1 DE | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui |  | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZWB 30-1 DE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 30.1 | Non | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | Non applicable | Non applicable
GC2300iW 19/30 C | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 19 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui |  | Oui | 50W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC2300iW 19/30 C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Non | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Non applicable | Non applicable
GC2300iW 24/30 C | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.6 | 30 | Oui |  | Oui | 50W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC2300iW 24/30 C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Non | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Non applicable | Non applicable
TOP 14-3CE ZSB | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 13 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui |  | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | TOP 14-3CE ZSB | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 13 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
TOP 22-3CE ZSB | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.4 | 30 | Oui |  | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | TOP 22-3CE ZSB | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 20.4 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
TOP 22/28-3CE ZWB | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui |  | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | TOP 22/28-3CE ZWB | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 27.4 | Non | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | Non applicable | Non applicable
ZSB 22-3 CE | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.4 | 30 | Oui |  | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZSB 22-3 CE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 20.4 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZWB 28/3 CE | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui |  | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZWB 28/3 CE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 27.4 | Non | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | Non applicable | Non applicable
ZWB 30-4 C | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.4 | 30 | Oui |  | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZWB 30-4 C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 29.7 | Non | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | Non applicable | Non applicable
GC7000iW 14 | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 14 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui |  | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC7000iW 14 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 14 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC7000iW 24 (B) | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98 | 30 | Oui |  | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC7000iW 24 (B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 24 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC7000iW 35 (B) | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 33 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC7000iW 35 (B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 34.7 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC7000iW 42 (B) | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 40 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC7000iW 42 (B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 39.8 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC7000iW 28 (B)C | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.2 | 30 | Oui |  | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC7000iW 28 (B)C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 28 | Non | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | Non applicable | Non applicable
GC7000iW 35 (B)C | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 28 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC7000iW 35 (B)C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 34.7 | Non | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | Non applicable | Non applicable
TOP 42-3 ZWBR | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 39 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97 | 30 | Oui |  | Oui | 75W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | TOP 42-3 ZWBR | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 40 | Non | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | Non applicable | Non applicable
GC8700iW 35/50 C | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 34 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui |  | Oui | 86W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC8700iW 35/50 C | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 44.6 | Non | Oui | XL | Oui | 86 | Oui | Non applicable | Non applicable
GC9000iW 20 E | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 19 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iW 20 E | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 19.3 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iW 30 E(B) | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 30 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iW 30 E(B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 30.2 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iW 45 | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 42 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99.3 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iW 45 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 43.5 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZWSB 30-4 | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.8 | 30 | Oui |  | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZWSB 30-4 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 29.7 | Oui | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC5300iWT 24/48 | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui |  | Oui | 52W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC5300iWT 24/48 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30.7 | Oui | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
TOP 22/175-3 ZBS | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 21 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 96.5 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | TOP 22/175-3 ZBS | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 28 | Oui | Oui | XL | Oui | 82 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
CSW 30-3 | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 22 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.3 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | CSW 30-3 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 29.7 | Non | Oui | XL | Oui | 82 | Oui | Non applicable | Non applicable
ZWBH 26-4.1A | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 23 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.8 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZWBH 26-4.1A | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW |  | 29.7 | Non | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | Non applicable | Non applicable
ZSBH 16-4.1A | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 13 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZSBH 16-4.1A | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | - | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
TOP 22/275-3 ZBS | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 22 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.3 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | TOP 22/275-3 ZBS | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 28 | Oui | Oui | XL | Oui | 90 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
TOP 30/375-3 ZBS | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | TOP 30/375-3 ZBS | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30.5 | Oui | Oui | XL | Oui | 88 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZBS 14/210-3 SOE | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 13 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.1 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZBS 14/210-3 SOE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 15.8 | Oui | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZBS 30/210-3 SOE | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZBS 30/210-3 SOE | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30.5 | Oui | Oui | XL | Oui | 87 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC5300iWM 24/100S | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99.4 | 30 | Oui |  | Oui | 30W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC5300iWM 24/100S | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 23.8 | Oui | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC5300iWM 24/120 | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99.4 | 30 | Oui |  | Oui | 30W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC5300iWM 24/120 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 23.8 | Oui | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC5300iWM 24/210SR | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 24 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99.4 | 30 | Oui |  | Oui | 30W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC5300iWM 24/210SR | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 23.8 | Oui | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iWM 30/150 (B) | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 30/150 (B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iWM 20/100 S | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 20/100 S | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 86 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iWM 20/150 S | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 20/150 S | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iWM 30/100 S(B) | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 30/100 S(B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 86 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iWM 30/150 S(B) | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 30/150 S(B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iWM 20/210 S | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 20 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.8 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 20/210 S | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
GC9000iWM 30/210 S(B) | Chauffage central | Non | Générateur local | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.7 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | GC9000iWM 30/210 S(B) | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon intégré | Non | ≤ 70 kW |  | 30 | Oui | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | Intégré à la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZBR 70-3 A | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 63 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.1 | 30 | Oui |  | Oui | 130W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZBR 70-3 A | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 62.6 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZBR 100-3 A | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 95 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.2 | 30 | Oui |  | Oui | 130W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | ZBR 100-3 A | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 94.5 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
KBR 16 | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 16 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.9 | 30 | Oui |  | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | KBR 16 | Non | Non applicable | Chaudière | Non applicable | Non | Non applicable |  | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
KBR 30 | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 30 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui |  | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | KBR 30 | Non | Non applicable | Chaudière | Non applicable | Non | Non applicable |  | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
KBR 42 | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 39 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97 | 30 | Oui |  | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | KBR 42 | Non | Non applicable | Chaudière | Non applicable | Non | Non applicable |  | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
KSBR 16 | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 16 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 98.9 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | KSBR 16 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 15.3 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
KSBR 30 | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | Non | Non | Non | 30 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.6 | 30 | Oui |  | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | À remplir par le certificateur | Non applicable | À remplir par le certificateur | KSBR 30 | Non | Appareil à combustion pour ECS | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable |  | 30.1 | A remplir par le certificateur | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | Séparé de la chaudière | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs
ZWR 24-7 KE | Chauffage central | Non | Générateur local | Junkers | Chaudière à eau chaude sans condensation | Gaz naturel/propane | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui |  | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur | 80.7 | À remplir par le certificateur | ZWR 24-7 KE | Non applicable | Non applicable | Chaudière | Non applicable | Non applicable | Non applicable |  | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable