## français
Certificat PEB et Eco-design
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du : 1/01/2021.
CHAUFFAGE
| Nom : | Sélectionnez votre pompe à chaleur ici
Marque du produit :
Product ID :
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Source de chaleur de l'évaporateur :
Fluide caloporteur du condenseur :
Hors du volume protégé:
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents:
Application d'EcoDesign
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse:
Application d'EcoDesign chauffage
Puissance nominale > 400 kW :
(!) Pour les générateurs de ce type, la Réglementation PEB utilise les données venant du Règlement EcoDesign n°813/2013.
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Puissance OFF:
Puissance TO:
Puissance SB:
Puissance CCH:
La pac est utilisée comme refroidissement actif:
Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh
Encodage du SCOPon:
Ns 55°C:
Facteur de correction pour la différence de température entre la source de chaleur et la température d'entrée l'évaporateur
Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh:
Facteur de correction sur l'augmentation de température à travers le condenseur
Conditions test connue:
Augmentation de la T° à travers le condenseur:
Facteur de correction pour la consommation d'électricité d'une pompe sur le circuit vers l'évaporateur
Puissance électrique de la pompe connue:
Puissance élec. de la pompe vers l'évap.:
Certificat PEB et Eco-design
EAU CHAUDE SANITAIRE
Générateur préférentiel
Nom :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Source de chaleur de l'évaporateur:
Fluide caloporteur du condenseur:
Hors du volume protégé:
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents:
Application d'EcoDesign
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse:
Application d'EcoDesign ECS
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Plage de puissance :
Puissance (nominale ou thermique) :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Configuration du stockage:
Capacité de stockage:
Stockage directement chauffé:
Epaisseur d'isolation du réservoir de stockage inférieure à 20 mm:
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil:
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique րwh :
PAC équipée d'une résistance électrique :
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique :
Certificat PEB et Eco-design
Générateur non préférentiel
Nom :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Hors du volume protégé:
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents:
Application d'EcoDesign
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse:
Puissance (nominale ou thermique) :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Configuration du stockage:
Auxiliaires de distribution
Introduction directe de la puissance installée:
Puissance installée:
Type de circulateur:
EEI connu:
EEI:

## Blad2 (hidden)
Data PEB 2021 Bosch pompe à chaleur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
| Chauffage | [47 empty] | Auxiliares
Product-ID | Marque du produit | Type de générateur | Sous-type de générateur | Source chaude de l'évaporateur | Fluide caloporteur du condenseur : | Hors du volume protégé: | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents: | Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) | Valeur par défaut pour le rendement | Puissance OFF | Puissance TO | Puissance SB | Puissance CCH | La PAC est utilisée comme refroidissement actif | Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh | Encodage du SCOPon | Ns 55°C | Source de chaleur pour la détermination du Scopon | Conditions test connue | Augmentation de la T° à travers le condenseur | Puissance électrique de la pompe connue | Puissance élec. De la pompe vers l'évap. | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Plage de puissance | Avec stockage de chaleur ( pas instantané ) | Configuration du stockage | Capacité de stockage | Stockage directement chauffé | Epaisseur d'isolation du receservoir de stockage inférieure à 20 mm | Profil de soutirage et efficacité energ. ou classe energ. connu | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Effacité énergétique connue | Efficacité énergétique ƞwh | PAC équipée d'une résistance électrique | Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique | Type de générateur | Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant le stockage | Pertes statiques du Ballon de stockage connues | Pertes statiques | Efficacité énergetique Résistance électrique | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI | Puissance (nominale ou thermique) RE | Configuration du stockage ou de l'échangeur RE | Avec stockage de chaleur ( pas instantané ) RE | Configuration du stockage RE | Profil de soutirage et efficacité energ. ou classe energ. connu | Ecodesign | Ecodesign RE
Sélectionnez votre pompe à chaleur ici | [55 empty] | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWES 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 2 | Non | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 124 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 4 + WH290 LP1 B | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 124 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 290 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 126,5% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWES 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 6 + WH290 LP1 B | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 290 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 126,5% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWES 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 134 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 8 + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 134 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 132,6% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWES 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 131 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 11s + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 131 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 128,8% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWES 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 129 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 13s + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 128,8% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWES 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 132 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWES 15s + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 128,8% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWES 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 132 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 2 | Non | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 124 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 134 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 131 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 129 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 132 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWBS 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 132 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 3000 AWMS 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 2 | Non | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 62% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 124 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 121% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 121% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 134 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 121% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 131 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 110% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 129 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 82% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 110% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 132 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 82% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 110% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 132 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 82% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 2 | Non | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 62% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 124 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 121% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 123 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 121% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 134 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 121% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 131 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 110% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 129 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 82% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 110% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 13 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 132 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 82% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 136 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 110% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 3000 AWMS S 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 15 | Non | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 132 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 82% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 4 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 133 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 6 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 146 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 6 AWE + WH 290 LP1 B | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 146 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 290 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 115,6% | Oui | NA | NA | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 8 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 147 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 8 AWE + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 147 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 121% | Oui | NA | NA | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 11s AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 141 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 11t AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 128 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 14t AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 14 | Non | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 144 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38 | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 4 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 133 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 6 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 146 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 8 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 147 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 11s AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 141 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 11t AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 128 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 14t AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 14 | Non | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 144 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Non | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 6000 4 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 133 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 81% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 6 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 146 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 124% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 8 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 147 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 122% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 11s AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 141 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 79% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 11t AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 128 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 82% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 14t AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 14 | Non | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 144 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 83% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 4 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 133 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 81% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 6 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 146 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 124% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 8 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 147 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 122% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 11s AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 141 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 79% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 11t AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 11 | Non | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 128 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 82% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 6000 14t AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 14 | Non | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 144 | NA | Oui | 8 | NA | NA | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 83% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7000 LWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 12 | Non | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 151 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 140 W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 190 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 90% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7000 LWM Solar | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 12 | Non | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 151 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 140 W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 184 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 90% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7800iLW 6 MF | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 147 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 75 W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 180 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 135% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7800iLW 8 MF | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 152 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 75 W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 180 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 124% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7800iLW 12 MF | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 12 | Non | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 159 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 77 W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 180 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 129% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7800iLW 16 MF | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 16 | Non | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 156 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 77W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 180 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 127% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7800iLW 6 F | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 147 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 75 W | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38% | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 7800iLW 8 F | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 152 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 75 W | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38% | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 7800iLW 12 F | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 12 | Non | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 159 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 77 W | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38% | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 7800iLW 16 F | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 16 | Non | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 156 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 77W | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | NA | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir les spécifications du réservoir | Non | Voir les spécifications du réservoir | Non | Non | NA | NA | NA | Oui | NA | résistance électrique | Non | Oui | Voir les spécifications du réservoir | 38% | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | 9 kW | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire | Le générateur n'est pas soumis à Ecodesign pour la production d'eau chaude sanitaire
Compress 7800iLW 6 F + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 147 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 75 W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 93,1% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7800iLW 8 F + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 8 | Non | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 152 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 75 W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | L | Oui | 93,1% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7800iLW 12 F + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 12 | Non | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 159 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 77 W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 112,3% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013
Compress 7800iLW 16 F + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Sol | Eau | à décider par le rapporteur de PEB | Non | Non | Non | Non | 16 | Non | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | 156 | Saumure | Oui | 8 | Oui | 77W | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 300 l | NA | NA | NA | Oui | XL | Oui | 123,5% | Oui | Oui | NA | NA | NA | NA | NA | Oui | 75 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013 | Le générateur est soumis à Ecodesign et plus précisément aux Réglements délégués n°811/2013 et n°813/2013