## Blad1 (hidden)
EPB data 2018 Bosch Aircogamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Product ID | Marque | Type de générateur | Sous-type de générateur | Source de chaleur de l'évaporateur | Fluide caloporteur du condenseur | Horse du volume protégé | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Mise sur le marché | Plage de puissance | La pompe à chaleur est un multi-split ou VRF | Puissance (nominale ou thermique | Valeurs par défaut pour le rendement | Poff ( kW) | Pto ( kW) | Psb ( kW) | Pck ( kW) | La PAC est utilisée comme refroidissement actif | Pompe à chaleur avec double conduit | Encodage du SCOPon | SCOP
Sélectionnez votre climatiseur ici
CL3000i 26 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.5 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4.1
CL3000i 35 E | Bosch | Warmtepomp | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.5 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4.2
CL3000i 53 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 4.2 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4
CL3000i 70 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 4.9 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4
CL5000i 26 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.6 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4.2
CL5000i 35 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.6 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4.3
CL5000MS 18 OUE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 4.8 | Non | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 3.8
CL5000MS 27 OUE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 5.6 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4
CL5000MS 36 OUE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 9 | Non | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 3.8
CL5000MS 42 OUE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | > 12 kW | multi-split | 9.2 | Non | 0.024 | 0.08 | 0 | 0.024 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4

## Français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2021.
APPAREILS
Marque:
| Product ID: | Sélectionnez votre climatiseur ici
Type de générateur:
Sous-type de générateur:
Source de chaleur de l'évaporateur :
Fluide caloporteur du condenseur :
Hors du volume protégé:
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents:
Apllication d'Ecodesign
Mise sur le marché:
CHAUFFAGE
Application d'Ecodesign chauffage
Plage de puissance:
La pompe à chaleur est un multisplit ou VRF:
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Puissance OFF :
Puissance TO :
Puissance SB :
Puissance CCH :
La PAC est utilisée comme refroidissement actif :
PAC avec double conduite:
Encodage du SCOPon:
SCOP:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design