## Blad1 (hidden)
EPB data 2018 Bosch Aircogamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Product ID | Marque | Type de générateur | Sous-type de générateur | Source de chaleur de l'évaporateur | Fluide caloporteur du condenseur | Hors du volume protégé | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Mise sur le marché | Plage de puissance | La pompe à chaleur est un multi-split ou VRF | Puissance (nominale ou thermique | Valeurs par défaut pour le rendement | Poff ( kW) | Pto ( kW) | Psb ( kW) | Pck ( kW) | La PAC est utilisée comme refroidissement actif | Pompe à chaleur avec double conduite | Encodage du SCOPon | SCOP
Sélectionnez votre climatiseur ici
CL3000i 26 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.5 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4.1
CL3000i 35 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.5 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4.2
CL3000i 53 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 4.2 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4
CL3000i 70 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 4.9 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4
CL5000i 26 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.6 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4.2
CL5000i 35 E | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.6 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4.3
CL5000MS 18 OUE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 4.8 | Non | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 3.8
CL5000MS 27 OUE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 5.6 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4
CL5000MS 36 OUE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 9 | Non | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 3.8
CL5000MS 42 OUE | Bosch | Pompe à chaleur | Electrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Air intérieur | Non | Non | Postérieure au 01/01/2018 | > 12 kW | multi-split | 9.2 | Non | 0.024 | 0.08 | 0 | 0.024 | Oui | Non | Calcul simplifié SCOPon | 4

## Français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2021.
APPAREILS
Marque:
| Product ID: | Sélectionnez votre climatiseur ici
Type de générateur:
Sous-type de générateur:
Source de chaleur de l'évaporateur :
Fluide caloporteur du condenseur :
Hors du volume protégé:
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents:
Apllication d'Ecodesign
Mise sur le marché:
CHAUFFAGE
Application d'Ecodesign chauffage
Plage de puissance:
La pompe à chaleur est un multisplit ou VRF:
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Puissance OFF :
Puissance TO :
Puissance SB :
Puissance CCH :
La PAC est utilisée comme refroidissement actif :
PAC avec double conduite:
Encodage du SCOPon:
SCOP:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2021
OPWEKKER
Merk:
| Product ID: | Selecteer hier uw Aircotoestel
Soort toestel:
Subtype toestel:
Warmtebron van de verdamper:
Warmteafgiftemedium van de condensor:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Toepassing van de Ecodesign-richtlijn
Toestel is op de markt gebracht:
VERWARMING
Toepassing van de richtlijn Ecodesign verwarming
Vermogenbereik:
De ingevoerde warmtepomp is een multisplit of een VRF:
Vermogen (nominaal of thermisch):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
Vermogen in uit-stand:
TO-vermogen:
Stand-by vermogen:
CCH-vermogen:
De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt:
Warmtepomp met 2 luchtkanalen:
Invoer van SCOP-ON/
SCOP:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Product ID | Merk | Soort Toestel | Subtype warmtepomp | Warmtebron van de verdamper | Warmteafgiftemedium van de condensor | Het toestel staat buiten het beschermd volume | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | Toestel is op de markt gebracht | Vermogensbereik | De ingevoerde warmtepomp is een multisplit of een VRF | Vermogen (nominaal of thermisch) | Waarde bij ontstentenis voor het rendement | Poff ( kW) | Pto ( kW) | Psb ( kW) | Pck ( kW) | De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt | Warmtepomp met 2 luchtkanalen | Invoer van SCOPon | SCOP
Selecteer hier uw Aircotoestel
CL3000i 26 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.5 | Neen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4.1
CL3000i 35 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.5 | Neen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4.2
CL3000i 53 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 4.2 | Neen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4
CL3000i 70 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 4.9 | Neen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4
CL5000i 26 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.6 | Neen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4.2
CL5000i 35 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.6 | Neen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4.3
CL5000MS 18 OUE | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 4.8 | Neen | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 3.8
CL5000MS 27 OUE | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 5.6 | Neen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4
CL5000MS 36 OUE | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 9 | Neen | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 3.8
CL5000MS 42 OUE | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | > 12 kW | multi-split | 9.2 | Neen | 0.024 | 0.08 | 0 | 0.024 | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4