## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2021
OPWEKKER
Merk:
| Product ID: | Selecteer hier uw Aircotoestel
Soort toestel:
Subtype toestel:
Warmtebron van de verdamper:
Warmteafgiftemedium van de condensor:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Toepassing van de Ecodesign-richtlijn
Toestel is op de markt gebracht:
VERWARMING
Toepassing van de richtlijn Ecodesign verwarming
Vermogenbereik:
De ingevoerde warmtepomp is een multisplit of een VRF:
Vermogen (nominaal of thermisch):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
Vermogen in uit-stand:
TO-vermogen:
Stand-by vermogen:
CCH-vermogen:
De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt:
Warmtepomp met 2 luchtkanalen:
Invoer van SCOP-ON/
SCOP:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Product ID | Merk | Soort Toestel | Subtype warmtepomp | Warmtebron van de verdamper | Warmteafgiftemedium van de condensor | Het toestel staat buiten het beschermd volume | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | Toestel is op de markt gebracht | Vermogensbereik | De ingevoerde warmtepomp is een multisplit of een VRF | Vermogen (nominaal of thermisch) | Waarde bij ontstentenis voor het rendement | Poff ( kW) | Pto ( kW) | Psb ( kW) | Pck ( kW) | De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt | Warmtepomp met 2 luchtkanalen | Invoer van SCOPon | SCOP
Selecteer hier uw Aircotoestel
CL3000i 26 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.5 | Neen | 0 | 0 | 0 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4.1
CL3000i 35 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.5 | Neen | 0 | 0 | 0 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4.2
CL3000i 53 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 4.2 | Neen | 0 | 0 | 0 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4
CL3000i 70 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 4.9 | Neen | 0 | 0 | 0 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4
CL5000i 26 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.6 | Neen | 0 | 0 | 0 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4.2
CL5000i 35 E | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | NA | 2.6 | Neen | 0 | 0 | 0 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4.3
CL5000MS 18 OUE | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 4.8 | Neen | 0 | 0 | 0.1 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 3.8
CL5000MS 27 OUE | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 5.6 | Neen | 0 | 0 | 0 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4
CL5000MS 36 OUE | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | ≤ 12 kW | multi-split | 9 | Neen | 0 | 0 | 0.1 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 3.8
CL5000MS 42 OUE | Bosch | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Binnenlucht | Neen | Neen | Vanaf 01/01/2018 | > 12 kW | multi-split | 9.2 | Neen | 0.024 | 0.08 | 0 |  | Ja | Neen | Vereenvoudige berekening SCOP-on | 4